## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：建筑装饰工程 |  | 标段：中山大学孙逸仙纪念医院南院区博爱楼发电机更换及机房改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 屋面及防水工程
1.5 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.6 | 天棚工程
1.7 | 门窗工程
1.8 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.9 | 措施项目
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：中山大学孙逸仙纪念医院南院区博爱楼发电机更换及机房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
拆除工程
1 | 011601001005 | 拆除砖墙 | 1.拆除构件名称:砖墙 2.包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 12.93
2 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除原有天棚抹灰层 2.包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 105.64
3 | 011602001001 | 拆除混凝土梁 | 1.拆除构件名称:混凝土梁 2.包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 10.94
4 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除构件名称:混凝土顶板 2.包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 6.63
5 | 011607001001 | 拆除屋面 | 1.拆除构件名称:拆除屋面刚性层及防水、保温层 2.包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 45.5
6 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除构件名称:吸音板墙面及基层龙骨 2.包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 119.06
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：中山大学孙逸仙纪念医院南院区博爱楼发电机更换及机房改造项目 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除构件名称:吸音板天花及基层龙骨 2.包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 46.45
8 | 011610002001 | 拆除金属门 | 1.拆除构件名称:金属门1500*2100 2.包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 3.15
9 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.拆除废料外运：运距20km 2.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 56.38
砌筑工程
10 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:商品砌筑砂浆M5.0 5.包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 12.61
11 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:商品砌筑砂浆M5.0 5.包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 3.34
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：中山大学孙逸仙纪念医院南院区博爱楼发电机更换及机房改造项目 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
混凝土及钢筋混凝土工程
12 | 010502011002 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:梁 2.混凝土强度等级:C40的微膨胀混凝土 3.包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 0.94
13 | 010502013002 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:板 2.混凝土强度等级:C40的微膨胀混凝土 3.包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 5.98
屋面及防水工程
14 | 010902004001 | 屋面刚性层 | 1.挖填原种植土层(厚度详平面设计要求) 2.土工布过滤层(≥200g/m²,搭接宽度≥150) 3.20厚蜂窝型PVC排水格片: 4.40厚C20细石砼保护层(内配Φ6.5@200双向钢筋网,每6×6m留分格缝宽15,钢筋在分格缝切断,聚氨酯防水密封膏填缝) 5.找平层:15厚DSM20(1:2.5)水泥砂浆找平层 6.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 45.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：中山大学孙逸仙纪念医院南院区博爱楼发电机更换及机房改造项目 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.干铺 120厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(厚度已按节能计算厚度增加25%),耐火B2级,压缩强度≥250 kpa,导热系数≤0.03W/mk 2.15厚DSM15水泥砂浆找平层 3.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 45.5
16 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 2.隔离层:干铺无纺聚酯纤维布一道200g/m2 3.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 45.5
17 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚自粘(聚酯胎)高聚物改性沥青防水卷材(II型) 2.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 45.5
18 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚JS聚合物水泥防水涂料(I型) 2.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 45.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：中山大学孙逸仙纪念医院南院区博爱楼发电机更换及机房改造项目 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 010903002001 | 发电机墙面涂膜防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:2厚JS-II聚合物水泥防水涂料 2.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 138.2
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
20 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.部位:设备辅助用房墙面 2.抹灰厚度、材料种类及强度等级:15厚DPM15水泥砂浆分二次抹灰 3.专用界面剂或素水泥掺建筑胶(重量比,水泥:胶:水=10:1:4)甩毛 4.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 105.64
21 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.部位：发电机房隔音墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:竖向75型轻钢龙骨（玻璃布一层紧绷在龙骨表面） 3.隔离层材料种类、规格:50mm厚32K玻璃棉 4.面层材料品种、规格:12mm厚灰白色FC水泥纤维穿孔板 5.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 138.2
天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：中山大学孙逸仙纪念医院南院区博爱楼发电机更换及机房改造项目 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.部位:设备辅助用房天棚面 2.素水泥浆一道甩毛(内掺5%建筑胶) 3.5厚DPM5.5水泥石灰砂浆找平 4.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 39.73
23 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:配套标准骨架龙骨 2.面板材料品种、规格:1.2厚热镀锌铝合金微孔吸音板600x600 3.隔音材料种类、规格:50mm厚32K玻璃棉(包玻纤布) 4.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 46.487
门窗工程
24 | 010802004001 | 原有门安装 | 1.门洞口尺寸:1600*2100mm 2.框、扇材质:原有门 3.包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 3.36
油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：中山大学孙逸仙纪念医院南院区博爱楼发电机更换及机房改造项目 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 011403001001 | 墙面抹灰面油漆 | 1.基层类型、部位:设备辅助用房墙面 2.腻子种类:满刮抗裂腻子二道分遍刮平 3.:乳胶漆面(燃烧性能等级B1级)一底二面 4.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 105.64
26 | 011403001002 | 天棚面抹灰面油漆 | 1.部位:设备辅助用房天棚面 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料(燃烧性能等级A级)一底二面 3.满刮抗裂腻子二道分遍刮平 4.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 39.73
措施项目
27 | 010505006002 | 梁模板 | 1.模板形式:梁 2.包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 1.87
28 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.模板形式:板 2.包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 34.28
29 | 010506005002 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | t | 0.452
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  | 标段：中山大学孙逸仙纪念医院南院区博爱楼发电机更换及机房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 011601006001 |  | 临时设施
1.2 | 011601007001 |  | 文明施工
1.3 | 011601008001 |  | 环境保护
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产
1.5 | 1.1 |  | 综合脚手架
1.5.1 | 011601001004 |  | 满堂脚手架
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  | 标段：中山大学孙逸仙纪念医院南院区博爱楼发电机更换及机房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 10940.38
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6 | 合同中约定的其他项目
7 | 预算包干费
合 计 |  |  | 10940.38 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  | 标段：中山大学孙逸仙纪念医院南院区博爱楼发电机更换及机房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 10940.38
2.1 | 暂列金额 | 109403.82 | 10 | 10940.38
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | 10940.38 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 10940.38 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；